Ningbo Yinzhou Longxing Machinery Manufacturing Factory

Test facility list      检测设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 制造商 | 使用部门 | 型号规格 | 放置地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNR光谱分析仪 | A01 | 意大利GNR光谱仪器公司 | 品管部 | F20 | 理化室 |  |
|  | GNR spectrometer |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 微机液压万能试验机 | A02 | 宁波市镇海腾达测试仪器有限公司 | 品管部 | WEW-600 | 理化室 |  |
|  | Hydraulic Tension Tester |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 摆锤式冲击试验机 | A03 | 济南市试验仪器设备厂 | 品管部 | JB-300 | 理化室 |  |
|  | Impact Test Machine |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冲击试验低温仪 | A04 | 济南格瑞斯特仪器设备有限公司 | 品管部 | CDW-60 | 理化室 |  |
|  | Low temperature Chamber |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 拉伸试样标距仪 | A05 | 济南市中山力测试仪器厂 | 品管部 | DX-280 | 理化室 |  |
|  | Tensile sample scale distance instrument |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 布氏硬度计 | A06 | 山东莱州市试验机总厂 | 品管部 | HB-3000 | 理化室 |  |
|  | Hardness tester |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 便携式里氏硬度仪 | A07 | 北京时代山峰科技有限公司 | 品管部 | TH110 | 理化室 |  |
|  | Portable hardness tester |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金相显微镜 | A08 | 上海SOIF光学仪器五厂 | 品管部 | 4XC | 理化室 |  |
|  | Metallographic Microscope |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金相试样抛光机 | A09 | 山东莱州市蔚仪试验器械制造有限公司 | 品管部 | P-2 | 理化室 |  |
|  | Polisher |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 全数字智能超声波探伤仪 | A10 | 南通市友联智能仪器公司 | 品管部 | PXUT-27 | 理化室 |  |
|  | Digital ultrasonic tester |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 便携式磁粉探伤仪 | A11 | 日本荣進化学株式会社 | 品管部 | AC 0-20000AT | 理化室 |  |
|  | Magnetic powder tester(portable) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 磁粉探伤机 | A12 | 射阳开达探伤机厂 | 品管部 | CJW-2000 | 金加工 |  |
|  | Magnetic powder tester |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 红外线测温仪 | A13 | 上海半导体器件研究所 | 品管部 | SY904 | 理化室 |  |
|  | Infrared thermometer |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 表面粗糙度测量仪 | A14 | 宁波市科技园区联晟电子科技有限公司 | 品管部 | SRT-1(F) | 理化室 |  |
|  | Surface Roughness Tester |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 三坐标测量机 | A15 | 西安力德测量设备有限公司 | 品管部 | DRAGON 875 | 技术部 |  |
|  | Coordinate Measuring Machine |  |  |  |  |  |  |
| 16 | X射线探伤机 | A16 | 丹东奥龙射线仪器有限公司 | 品管部 | XXQ-3005 | 理化室 |  |
|  | X-ray Tester |  |  |  |  |  |  |